

АНКЕТА

(*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Болотня Клетнянского муниципального района Брянской области (МБОУ СОШ д. Болотня)***

1.2. Адрес объекта: ***242839 ул. Новая, д.13, д. Болотня, Клетнянский район, Брянская область***

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_***1***\_\_ этаж, \_\_***601,9*** \_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания \_***1969***\_\_\_, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_***2016 г***.\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Болотня Клетнянского муниципального района Брянской области (МБОУ СОШ д. Болотня)***

*(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

***242839 ул. Новая, д.13, д. Болотня, Клетнянский район, Брянская область***

1.8. Основание для пользования объектом: ***оперативное управление***

1.9. Форма собственности: ***государственная***

1.10. Территориальная принадлежность: ***муниципальная***

1.11. Вышестоящая организация (наименование): ***Администрация Клетнянского муниципального района Брянской области***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ***242820 ул. Ленина, д. 92, п.Клетня, Брянская область***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: ***образование***

2.2. Виды оказываемых услуг: ***Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование***

2.3. Форма оказания услуг: ***на объекте***

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***дети***

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ***все***

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), ***24;*** вместимость, пропускная способность – ***60.***

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ***да***

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом : ***путь к объекту без использования транспортных средств***

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_80 м

3.2.2 время движения (пешком): ***по территории населенного пункта 5- 10 мин;***

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да,***

3.2.4 Перекрестки: ***нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*\** с учетом СП 35-101-2001**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов(*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ  |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ  |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на

дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта*(вид работы)\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Дорожный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий и капитальный ремонт |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Будникова Зам.директора по УВР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.А. Казначеева

8(48338)9-32-17; 89621487057 8(48338)9-32-17; 89605587648

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ д.Болотня

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Будникова

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО:(представитель общественной организации инвалидов, Мирнинского сельского поселенияФИО, подпись, дата, печать) |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

 **(*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

|  |  |
| --- | --- |
| ***Мирнинское сельское поселение******Клетнянского муниципального района***(*наименование территориального образования субъекта РФ*) | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Болотня Клетнянского муниципального района Брянской области (МБОУ СОШ д. Болотня)***

1.2. Адрес объекта ***242839 ул. Новая, д.13, д. Болотня, Клетнянский район, Брянская область***

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_***1***\_\_ этаж, \_\_***601,9***\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (***да***, нет); ***\_\_\_13855*** кв.м

1.4. Год постройки здания \_\_***1969***\_\_, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего \_****2016 г****.\_\_\_, капитального -*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Болотня Клетнянского муниципального района Брянской области (МБОУ СОШ д. Болотня)***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

***242839 ул. Новая, д.13, д. Болотня, Клетнянский район, Брянская область***

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

 ***Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование***

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

***путь к объекту без использования транспортных средств***

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком): ***по территории населенного пункта 5- 10 мин;***

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да,***

3.2.4 Перекрестки: ***нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет***

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов(*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта(*формы обслуживания*)*\** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | *«ДУ»* |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *«ВНД»* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *«ДУ»* |
| 4 | с нарушениями зрения | *«ДУ»* |
| 5 | с нарушениями слуха | *«ДУ»* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *«ДУ»* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на

дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДЧ-И (О,С,Г, У)* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДЧ-И (Г, У)* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*) | *ДЧ-И (Г,У)* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДЧ-И (О ,Г, У,С)* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДЧ-И (С.Г, У)* |
| 6 | Система информации и связи (*на всех зонах*) | *ДУ* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *ДЧ-И (О ,Г, У,С)* |

*\*\* Указывается: - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МБОУ СОШ д.Болотня, как объект социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ***доступен частично избирательно***

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Ремонт:** прилегающей к зданию территории (автостоянка и парковка), путей движения на территории, тротуара по пути движения к школе;**Ремонт и реконструкция наружной лестницы:** нанесение яркой контрастной маркировки, установление пандуса и поручней; **Установка:** визуальной информации, тактильных обозначений, специальных мест отдыха;  индивидуальное решение с ТСР   |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Ремонт и реконструкция крыльца:** установка поручней и пандуса на крыльце **Установка:**  табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, светового и звукового маяка, установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников, нанесение яркой контрастной маркировки. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Установка:** информационных средств, направляющих поручней и тактильной плитки, устройств задерживающих закрывание дверей и др.**Контрастная** маркировка ступенейиндивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Ремонт:** расширение дверных проемов, установка индукционных петель.**Приобретение**  материально-технического оборудования для предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме.**Оборудование** на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Ремонт и реконструкция санитарно-гигиенического помещения: о**борудование универсальной кабины, установка опорных поручней, штанг, крючков для костылей, кнопки вызова, тактильных и визуальных обозначений, расширение дверных проёмов.  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Приобретение и размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида:** информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем ,а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, индивидуальное решение с ТСР  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **Капитальный ремонт**(Ремонт асфальтового покрытия, обустройство мест отдыха (лавочки) |
| 8. | Все зоны и участки | **Капитальный ремонт** - установка системы информации- установка поручней и пандусов - установка тактильной плитки- установка кнопки вызова- ремонт дорожного покрытия- контрастная маркировка ступеней- устранение порогов- оборудование автостоянки  |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ до 2030 гг.

в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда» по повышению значений доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.

 (*указывается наименование документа: программы, плана*)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ***доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

 ***Доступность*** ***объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов***

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*):* ***требуется***

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; ***требуется;***

4.4.4. ***согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);***

4.4.5. ***согласование с общественными организациями инвалидов***;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

**Сайт МБОУ СОШ д. Болотня** <http://klt-dlt.sch.b-edu.ru/>

 (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_3\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_ л.

Результаты на объекте ***Муниципального бюджетного общеобразовательния учреждения средней общеобразовательной школы д. Болотня***

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

***Асфальтное покрытие частично есть только на территории объекта, до объекта – отсутствует, по пути следования к объекту есть ямы глубиной до 0,10 м.***

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта:

\_\_\_Заместитель директора по УВР\_\_\_\_Казначеева З.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

Члены рабочей группы:

\_\_Социальный педагог Медведева Т.П.\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

\_\_\_Председатель родительского комитета школы Краснобаева А.Н. \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

В том числе:

представитель общественных организаций инвалидов

\_\_Кривоноженкова Н.М. \_председатель первичной организации инвалидов Мирнинского сельского поселения\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_Председатель профсоюзной организации школы\_ Мамаева А.Ф.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (*Должность, Ф.И.О.) (Подпись*)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Комиссией (название).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обозначения и сокращения

|  |
| --- |
| Общие |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| ВОГ | Всероссийское общество глухих |
| ВОЗ | Всемирная Организация Здравоохранения |
| ВОИ | Всероссийское общество инвалидов |
| ВОС | Всероссийское общество слепых |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| ГОСТ Р | Государственный стандарт РФ |
| ИОГВ | Исполнительный орган государственной власти |
| ИПР | Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) |
| КоАП | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
| КД | Коэффициент уровня доступности |
| МГН | Маломобильные группы населения |
| МДС | Методические документы в строительстве |
| МКФ | Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья |
| НПБ | Нормы пожарной безопасности |
| ООИ | Общественная организация инвалидов |
| ООН | Организация объединенных наций |
| ОСИ | Объект социальной инфраструктуры |
| ОСЗН | Орган социальной защиты населения |
| ПД | Показатель состояния доступности |
| РДС | Руководящий документ системы |
| РФ | Российская Федерация |
| СНиП | Строительные нормы и правила РФ |
| СО | Социальное обслуживание |
| СП | Свод правил по проектированию и строительству |
| СПАС | Служба поддержки адаптивной среды |
| ТСН | Территориальные строительные нормы |
| ТСР | Техническое средство реабилитации |
| УСО | Учреждение социального обслуживания |
| Категории инвалидов |
| Г | инвалиды с нарушениями слуха |
| К | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках |
| О (ОДА) | инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| С | инвалиды с нарушениями зрения |
| У | инвалиды с нарушениями умственного развития |
| Состояние доступности объекта (зоны) |
| ДП | доступно полностью |
| ДЧ | доступно частично |
| ДУ | доступно условно |
| «ВНД» | временно недоступно |
| Вариант организации доступности объекта(*формы обслуживания*) |
| «А» | доступность всех зон и помещений - универсальная |
| «Б» | доступны специально выделенные участки и помещения |
| «ДУ» | доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно |
| «ВНД» | не организована доступность |
| Вид работ по адаптации(*в соответствии с классификатором*) |
| ТР | текущий ремонт |
| ПСД | подготовка проектно-сметной документации |
| Стр | строительство |
| КР | капитальный ремонт |
| Рек | реконструкция |
| Орг | Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия |

Приложение 1

к Акту обследования

 (*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)

 к паспорту доступности ОСИ № 1

от ≪\_\_\_ ≫\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

средней общеобразовательной школы д. Болотня Клетнянского муниципального района

Брянской области

ул. Новая, д.13, д. Болотня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 1.1 | Вход (входы)на территорию | есть |  |  | Не выявлено |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути)движения натерритории | есть |  |  | Асфальтовоепокрытиенеровное, | К,О,С | Оборудование автостоянки и парковки, ремонт путей движения на территории. | Ремонт |
| 1.3 | Лестница(наружная) | нет |  |  |  |  | Нанести яркую контрастную маркировку, установить поручни, установить пандус | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус(наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка ипарковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне |  |  |  | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку | все | Нанести яркую контрастную маркировку, установить поручни, установить пандус | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурнофункциональнойзоны | Состояниедоступности\*(к пункту 3.4АктаобследованияОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Территория, прилегающаяк зданию | **ДЧ-И (О,С, Г, У)** |  | нет | Текущий ремонт, дорожные работы за счет местногобюджет |

\* указывается: ДП-1 - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно

условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *на прилегающей территории требуется:*

 **Ремонт:** оборудование автостоянки и парковки, путей движения на территории, тротуара по пути движения к школе;

**Ремонт и реконструкция наружной лестницы:** нанесение яркой контрастной маркировки, установление пандуса и поручней;

**Установка:** визуальной информации, тактильных обозначений, специальных мест отдыха.

Приложение 2

к Акту обследования

 (*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)

 к паспорту доступности ОСИ № 1

от ≪\_\_\_ ≫\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

средней общеобразовательной школы д. Болотня Клетнянского муниципального района

Брянской области

ул. Новая, д.13, д. Болотня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 2.1 | Лестница(наружная) | есть |  |  | Не нанесена яркая контрастная маркировка, нет пандуса и поручней. |  К, О, С | Нанести яркую контрастную маркировку, установить поручни, установить пандус | КР |
| 2.2 | Пандус(наружный) | нет |  |  | -  |  | - |  |
| 2.3 | Входнаяплощадка(перед дверью) | есть |  |  | Замечаний нет | все | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом |  |
| 2.4 | Дверь (входная)  | е сть |  |  | На дверномполотне дверейцентральноговхода нетконтрастнойполосы  | О, С | Установить кнопкувызова персонала для инвалидов-колясочников | Т.Р. |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Замечаний нет | К,О,С, |  | Т.Р. |
|  | ОБЩИЕ требования кзоне |  |  |  | Наличие какmin одного входадля МГН споверхностиземли, поручнейвдоль лестницы |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурнофункциональнойзоны | Состояниедоступности\*(к пункту 3.4АктаобследованияОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Вход в здание | ДЧ-И (Г,У) | нет  | нет | Текущий ремонт, установка кнопкивызова персонала для инвалидов-колясочников, |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно

условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить кнопку вызова персонала на входе, установить поручни на

крыльце центрального входа, установить пандус в соответствии с ГОСТ Р., нанести контрастную маркировку на лестнице, изготовить и установить таблички на языке Брайля, написанных выпуклым шрифтом.

Приложение 3

к Акту обследования

 (*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)

 к паспорту доступности ОСИ № 1

от ≪\_\_\_ ≫\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

средней общеобразовательной школы д. Болотня Клетнянского муниципального района

Брянской области

ул. Новая, д.13, д. Болотня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 3.1 | Коридор(вестибюль) | есть |  |  | Замечаний нет | С, О, К |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандусы (внутриздания | нет |  |  |  |  | Установить мини-пандсы | Т.Р. |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь  | Есть  |  |  | Не выделен контрастным цветом дверной проем входа; нет информации в вестибюле, какие кабинеты где расположены; дверные ручки не выделены особым цветом | О,С,У | Установить ручки контрастного цвета. Предусмотретьдополнительнуюинформацию настене у входнойдвери в вестибюле | Т.Р. |
| 3.6 | Пути эвакуации(в т.ч. зоныбезопасности) | есть |  |  | Верхняя и нижняяступенилестничныхмаршей неокрашены вконтрастный цвет,кромки ступенейили поручнилестниц неокрашены краской,светящейся втемноте илисветоотражающейлентой | все | Нанести наверхнюю инижнюю ступенимаршейконтрастный цвет,наклеить световыеленты на кромкиступеней | Т.Р. |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне |  |  |  | Ширина путидвижения вкоридоре не менее1,5 м, двери неменее 0,9 м.лестница д.б.оборудована поручнями, маршивверху и внизу,участки поручней, соответствующиепервой и последнейступеням марша,должныобозначатьсяучасткамиповерхности свыраженнымрифлением иконтрастнойокраской,оснащение звуковойи световойавтоматическойпожарнойсигнализацией |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурнофункциональнойзоны | Состояниедоступности\*(к пункту 3.4АктаобследованияОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Пути движения в внутриздания, в том числеэвакуационные | ДЧ-И (Г,У) |  |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР(мобильный пандус) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней для обеспечения безопасного движения инвалидов с нарушением зрения.

Приложение 4/1

к Акту обследования

 (*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)

 к паспорту доступности ОСИ № 1

от ≪\_\_\_ ≫\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

средней общеобразовательной школы д. Болотня Клетнянского муниципального района

Брянской области

ул. Новая, д.13, д. Болотня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 4.1 | Кабинетнаяформаобслуживания | есть | 1этаж |  | Не выделеныконтрастнымцветом дверныепроемы, дверныеручки одногоцвета с двернымполотномОтсутствуют индукционные петли с зоной охвата части зрительных рядов зрительного зала.Узкие дверные проемы (кааб.9,10) | Г, К | Установить индукционные петли.Расширить дверные проемы | Т.Р. |
| 4.2 | Зальная формаобслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочнаяформаобслуживания | нет  |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Формаобслуживания сперемещениемпо маршруту | нет |  |  | - |  |  |  |
| 4.5 | Кабинаиндивидуальногообслуживания | нет |  |  | - |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне | нет |  |  | - |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурнофункциональнойзоны | Состояниедоступности\*(к пункту 3.4АктаобследованияОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Кабинетная формаобслуживания | **ДЧ-И (О,Г,У, С)** |  |  | текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания для лиц с нарушениями зрения требуется выделение контрастным цветом дверных проемов, расширение дверных проемов в ряде кабинетов.

Приложение 4/2

к Акту обследования

 (*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)

 к паспорту доступности ОСИ № 1

от ≪\_\_\_ ≫\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

средней общеобразовательной школы д. Болотня Клетнянского муниципального района

Брянской области

ул. Новая, д.13, д. Болотня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 4.2 | Место приложениятруда  | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурнофункциональнойзоны | Состояниедоступности\*(к пункту 3.4АктаобследованияОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| нет | нет |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 5

к Акту обследования

 (*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)

 к паспорту доступности ОСИ № 1

от ≪\_\_\_ ≫\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

средней общеобразовательной школы д. Болотня Клетнянского муниципального района

Брянской области

ул. Новая, д.13, д. Болотня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 5.1 | Туалетнаякомната | нет |  |  | 1.В имеющихся наружных туалетах отсутствуютпоручни, крючки длякостылей, нетинформации дляслабовидящих.2.Доступнаяуниверсальная кабинана объекте отсутствует | К, О, С | Установить внутренние туалетыУстановитьпоручни, крючкидля одежды,костылей,тактильную доскуили световое таблов одном изпомещений | К.Р. |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  | - |  | - |  |
| 5.3 | Бытоваякомната(гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне |  |  |  |  | Доступная кабинадолжна иметь размерыв плане не менее, м:ширина - 1,65, глубина- 1,8, ширина двери -0,9, крючки дляодежды, костылей идр., откидные опорныепоручни, штанги,дублированиеинформациирельефными знаками. | К, О, С |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурнофункциональнойзоны | Состояниедоступности\*(к пункту 3.4АктаобследованияОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Туалетные комнаты | ДЧ-И ( Г, У, С) |  |  | К.Р. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно

условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в связи с невозможностью доступа инвалидов-колясочников в туалет на улице, необходимо в ходе капитального ремонта выполнить мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения в

туалетных комнат в здании школы.

Приложение 6

к Акту обследования

 (*МБОУ СОШ Д. БОЛОТНЯ*)

 к паспорту доступности ОСИ № 1

от ≪\_\_\_ ≫\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

средней общеобразовательной школы д. Болотня Клетнянского муниципального района

Брянской области

ул. Новая, д.13, д. Болотня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-планировочногоэлемента | Наличиеэлемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо дляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 6.1 | Визуальныесредства | нет |  |  | В коридореотсутствуют указателидвижения покоридорам, указатели расположения кабинетов, световыесредстваинформации.2. Отсутствуютобозначения надверях кабинетов по пути движения, пульт охраннойсигнализации. | К, О, Г,С, У | На стенеКоридора предусмотреть указатели движения.2. Наклеитьзапрещающие знаки | Т.Р. |
| 6.2 | Акустическиесредства | нет |  |  | Желателен светозвуковоймаячок увхода в вестибюльучреждения | Г, С | Установить светозвуковойинформаторна стене у входа вучреждение | Т.Р. |
| 6.3 | Тактильныесредства | нет |  |  | Отсутствуюттактильные средстваи поручни в местахдвижения покоридорам | С, О | Разместитьтактильные полосыили поручни вдольстены в коридорах | Т.Р. |
|  | ОБЩИЕтребования кзоне |  |  |  | Системы средствинформации исигнализации обопасности,размещаемые впомещениях,предназначенных дляпребывания всехкатегорий инвалидови на путях ихдвижения, д.б.комплексными ипредусматриватьвизуальную, звуковую итактильнуюинформацию суказанием движенияи получения местуслуги | Г, С, У |  |  |

.

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурнофункциональнойзоны | Состояниедоступности\*(к пункту 3.4АктаобследованияОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Системы информации наобъекте | ДЧ-И (О, У) | нет |  | Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно

условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект при проведении запланированных мероприятий по обеспечению

информацией будет доступен для всех категорий инвалидов при одновременном оборудовании на первом этаже специальной зоны обслуживания для инвалидов-колясочников\_\_